## RESUMEN
DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO
Análisis microbiológico |  | 47082.995
Análisis fisicoquímico |  | 55250 | 137332.995
Implementación de maquina dosificad. de jugos |  | 35000
Adecuación de local |  | 82000 | 82000
TOTAL |  | 219332.995
Mejoramiento y adecuación de la planta piloto de procesamiento de frutas y hortalizas |  | 82000
Equipamiento de la planta piloto de procesamiento de frutas y hortalizas |  | 137332.995
219332.995

## ANALISIS MICROBIOLÓGICO
EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL AREA DE CONTROL DE CALIDAD
A. ANALISIS MICROBIOLÓGICO
1.- | EQUIPOS
| EQUIPO |  |  | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
| Autoclave |  |  | 1 | 18282 | 18282
| Contador de colonias (quebec de campo oscuro) |  |  | 1 | 704 | 704
| Baño de agua |  |  | 1 | 1081.542 | 1081.542
| Homo microondas |  |  | 1 | 385 | 385
| Balanza analitoica con capacidad de 2500g y de 0.1g de sencibilidad |  |  | 1 | 6930 | 6930
| Incubadora thermo Scientific |  |  | 1 | 14146.363 | 14146.363
| TOTAL |  |  |  |  | 41528.905
2.- | MATERIALES
| INSTRUMENTOS |  |  | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
| Recipiente de vidrio de un 1lt de capacidad, con tapa, resistente a las temperaturas de esterilizacion en auntoclave. |  |  | 2 | 40.7 | 81.4
| Recipiente de vidrio de 500lt de capacidad, con tapa, resistente a las temperaturas de esterilizacion en autoclave. |  |  | 4 | 29.26 | 117.04
| Recipiente de vidrio de 250lt de capacidad, con tapa, resistente a las temperaturas de esterilizacion en autoclave. |  |  | 4 | 24.42 | 97.68
| Pipetas bactereológicas e 1ml |  |  | 5 | 14.3 | 71.5
| Pipetas bactereológicas e 10ml |  |  | 5 | 14.3 | 71.5
| Pipetas bactereológicas e 11ml |  |  | 5 | 14.85 | 74.25
| Tubos de ensayo de 20ml de capacidad |  |  | 200 | 0.66 | 132
| Placas de petri de cristal (100 x 15mm) |  |  | 50 | 0.99 | 49.5
| Tubos Durhan |  |  | 200 | 0.33 | 66
| Asa de inoculacion, con anillo de 3mm de diametro. |  |  | 5 | 11.88 | 59.4
| Papel filto Whatman N°2 (un pliego) |  |  | 1 | 3.96 | 3.96
| Espatulas |  |  | 5 | 5.83 | 29.15
| Caja portaobjetos de vidrio de 5 x 7.5 cm |  |  | 1 | 9.9 | 9.9
| Gradillas. |  |  | 4 | 20.35 | 81.4
| Mechero Bunsen |  |  | 2 | 71.5 | 143
| Matraces Erlenmeyer de 500ml de capacidad. |  |  | 4 | 38.5 | 154
| Buretas de 20ml |  |  | 2 | 27.83 | 55.66
| Buretas de 10ml |  |  | 2 | 24.2 | 48.4
| Aguja de inoculacion con alambre de nicrom |  |  | 10 | 10.12 | 101.2
| Papel indicador de PH de 6,0 - 8,0 (caja) |  |  | 1 | 3.3 | 3.3
| Barillas de vidrio |  |  | 4 | 3.08 | 12.32
| Tijeras |  |  | 2 | 5.5 | 11
| Cucharas |  |  | 5 | 1.1 | 5.5
| Pliegos de papel kraf |  |  | 50 | 0.55 | 27.5
| TOTAL |  |  |  |  | 1506.56
2.- | MEDIOS DE CULTIVO
| BRAND | ITEM N° | NOMBRE |  | CANTIDAD | PRECIO S/.
| Bacto | 214010 | Bacto Agar. |  | 454g | 548.46
| Difco | 276840 | Baird Parker Agar Base. |  | 500g | 698
| BBL | 211059 | Brain Heart infusion. |  | 500g | 322.5
| Difco | 274000 | Brillante Green BILE 2% |  | 500g | 301.3
| Difco | 218091 | Giolitti - Cantoni Broth B. |  | 500g | 227.6
| BBL | 211338 | Lauryl Sulfate Broth. |  | 500g | 248.3
| Difco | 211835 | Lactose Broth. |  | 500g | 209.6
| Difco | 212123 | Macconkey Agar. |  | 500g | 221.8
| Difco | 218071 | Peptone Water. |  | 500g | 205.37
| Difco | 247940 | Plate Count Agar. |  | 500g | 257.1
| Difco | 211695 | Violet Red Bile Agair. |  | 500g | 253.5
| BBL | 211597 | Salmonella Shigella Agar. |  | 500g | 322
| Difco | 218111 | OGYE Agar Base. |  | 500g | 232
| TOTAL |  |  |  |  | 4047.53
2.- | RESUMEN
| SUB TOTAL - EQUIPOS |  |  |  |  | 41528.905
| SUB TOTAL - MATERIALES |  |  |  |  | 1506.56
| SUB TOTAL - MEDIOS DE CULTIVO |  |  |  |  | 4047.53
| TOTAL |  |  |  |  | 47082.995

## ANALISIS FISICOQUIMICO
EQUIPOS Y MATERIALES PARA UN LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
B. ANALISIS FISICO QUÍMICO
EQUIPO |  |  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
Balanza analitica. Capacidad 200 gr. |  |  | 1 | 6930 | 6930
Balanza casera |  |  | 1 | 184.8 | 184.8
Mufla |  |  | 1 | 3740 | 3740
Estufa |  |  | 1 | 3080 | 3080
Cocinilla electrica |  |  | 1 | 605 | 605
Destilador |  |  | 1 | 15400 | 15400
Centrifuga |  |  | 1 | 6035 | 6035
Campana de enfriamiento (desecador) |  |  | 1 | 3047 | 3047
PH - metro |  |  | 1 | 660 | 660
Titulador |  |  | 1 | 220 | 220
Refractometro |  |  | 1 | 1051.6 | 1051.6
Espectrofotometro |  |  | 1 | 10133.2 | 10133.2
Equipo soxhiet |  |  | 1 | 297 | 297 | 51383.6
UTENSILIOS |  |  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
Tubos de ensayo |  |  | 15 | 16.5 | 247.5
Pipetas. (5 ml) |  |  | 2 | 27.5 | 55
Pipetas (10 ml) |  |  | 2 | 27.5 | 55
Placas petri |  |  | 10 | 19.8 | 198
Matraz erlenmeyer (100 ml) |  |  | 2 | 33 | 66
Matraz erlenmeyer (250 ml) |  |  | 2 | 46.2 | 92.4
Matraz erlenmeyer (500 ml) |  |  | 2 | 55 | 110
Probeta (500 ml) |  |  | 1 | 25.3 | 25.3
Probeta (1 lt) |  |  | 1 | 44 | 44
Agitador |  |  | 2 | 6.6 | 13.2
Embudo de vidrio de vastago corto |  |  | 1 | 77 | 77
Embudo de vidrio de vastago largo |  |  | 1 | 77 | 77
Mortero de porcelana |  |  | 1 | 61.6 | 61.6
Tripode |  |  | 1 | 16.5 | 16.5
Pinza metalica |  |  | 3 | 30.8 | 92.4
Gradilla para tubos de ensayo |  |  | 1 | 58.3 | 58.3
Gradilla apra pipetas |  |  | 1 | 46.2 | 46.2
Crisoles |  |  | 5 | 44 | 220
Papel filtro |  |  | 10 | 3.96 | 39.6
Soporte universal |  |  | 1 | 99 | 99
Frascos de vidrio |  |  | 5 | 5.5 | 27.5
Tijera |  |  | 1 | 5.5 | 5.5
Pizeta |  |  | 2 | 19.8 | 39.6
Vaso de precipitado |  |  | 10 | 23.1 | 231
Balon de vidrio |  |  | 1 | 46.2 | 46.2
Balon de destilacion |  |  | 1 | 242 | 242
Capsula de porcelana |  |  | 3 | 44 | 132
Escobillon para buretra |  |  | 1 | 19.8 | 19.8
Buretra |  |  | 1 | 370.6 | 370.6
Escobillon para matraz aforado |  |  | 1 | 19.8 | 19.8
Escobillon para tubo de ensayo |  |  | 1 | 19.8 | 19.8
Mechero bunsen |  |  | 1 | 180.4 | 180.4
Termometro |  |  | 1 | 35.2 | 35.2
Frasco gotero |  |  | 5 | 107.8 | 539
Frasco para reactivos |  |  | 3 | 88 | 264 | 3866.4
TOTAL |  |  |  |  | 55250
COSTO FINAL
LABORATORIOS
| FISICOQUIMICA |  | 55250
| TOTAL |  | 55250

## MANTENIMIENTO DE PLANTA PILOTO
PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA PILOTO
Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
1 | Mantenimiento de servicios higiénicos varones | Global | 2 | 2500 | 5000
2 | Mantenimiento de servicios higiénicos mujeres | Global | 2 | 2500 | 5000
3 | Mantenimiento de ducha de varones | Global | 2 | 1500 | 3000
4 | Mantenimiento de ducha de mujeres | Global | 2 | 1500 | 3000
5 | Mejoramiento del patio de maniobras | Global | 1 | 10000 | 10000
6 | Instalación de portón de ingreso y salida de materia prima y producto final | Global | 1 | 5000 | 5000
7 | Instalación de puerta de ingreso del personal de planta | Global | 1 | 2500 | 2500
8 | Mejoramiento de instalaciones eléctricas | Global | 1 | 5000 | 5000
9 | Mejoramiento de instalaciones sanitarias | Global | 1 | 5000 | 5000
10 | Mantenimiento de ambientes internos de la planta piloto | Global | 4 | 2500 | 10000
11 | Instalación de cortinas industriales | Global | 1 | 5000 | 5000
12 | Instalación de extractores de aire | Global | 2 | 1500 | 3000
13 | Pintado de paded interior de la planta (pintura especial epoxica) |  | 1 | 15000 | 15000
14 | Otras adecuaciones para el mejor funcionamiento de la planta piloto |  | 1 | 61500 | 5500
| TOTAL |  |  |  | 82000

## Implementación con maquinaria
PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANTA PILOTO DE LA DIRECCIÓN DE INDUSTRIA
Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
1 | Implementación con una máquina dosificadora, embotelladora de nectares | Unidad | 1 | 17500 | 17500
2 | Implementación con una máquina dosificadora y sachetera de mermeladas | Unidad | 1 | 17500 | 17500
| TOTAL |  |  |  | 35000